## Sheet1
Line | AHU | Ref | Airflow | Static Press. | article_no | No fans | Sys item | Description
10 | DV120 | Z3-UMA-31 R1/ | 24364 | 705 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
20 | DV80 | Z3-UMA-39 R1/ | 21326 | 710 | 115490/A01 | 2 | 2685939 | 2 x 115490/A01 (ítem 2685939 - 230V/3/60Hz)
30 | DV120 | Z3-UMA-37 R1/ | 31492 | 760 | 115485/A01 | 4 | 2685936 | 4 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
40 | DV120 | Z4-UMA-36 R1/ | 27330 | 802 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 3 x 115487/A01 (ítem 2685938 - 230V/3/60Hz)
50 | DV120 | Z4-UMA-35 R1/ | 28192 | 762 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 3 x 115487/A01 (ítem 2685938 - 230V/3/60Hz)
60 | DV30 | Z5-UMA-59 R1/ | 7881 | 781 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 1 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
70 | DV30 | Z5-UMA-55 R1/ | 7881 | 781 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 1 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
80 | DV30 | Z5-UMA-57 R1/ | 7881 | 781 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 1 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
90 | DV30 | Z3-UMA-33 R1/ | 7070 | 728 | 115683/A01 | 1 | 2685929 | 1 x 115683/A01 (ítem 2685929 - 230V/3/60Hz)
100 | DV30 | Z3-UMA-41 R1/ | 7070 | 728 | 115683/A01 | 1 | 2685929 | 1 x 115683/A01 (ítem 2685929 - 230V/3/60Hz)
110 | DV30 | Z3-UMA-46 R1/ | 7070 | 728 | 115683/A01 | 1 | 2685929 | 1 x 115683/A01 (ítem 2685929 - 230V/3/60Hz)
120 | DV30 | Z5-UMA-53 R1/ | 7881 | 781 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 1 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
130 | DV100 | Z2-UMA-18 R1/ | 23121 | 732 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
140 | DV120 | Z5-UMA-21 R1/ | 27487 | 718 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 3 x 115487/A01 (ítem 2685938 - 230V/3/60Hz)
150 | DV120 | Z5-UMA-47 R1/ | 27487 | 718 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 3 x 115487/A01 (ítem 2685938 - 230V/3/60Hz)
160 | DV120 | Z5-UMA-49 R1/ | 27487 | 718 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 3 x 115487/A01 (ítem 2685938 - 230V/3/60Hz)
170 | DV100 | Z1-UMA-11 R1/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
180 | DV100 | Z2-UMA-15/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
190 | DV100 | Z2-UMA-27/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
200 | DV100 | Z2-UMA-17/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
210 | DV100 | Z3-UMA-28/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
220 | DV80 | Z4-UMA-32 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 3 x 115683/A01 (ítem 2685929 - 230V/3/60Hz)
230 | DV80 | Z4-UMA-34 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 3 x 115683/A01 (ítem 2685929 - 230V/3/60Hz)
240 | DV80 | Z4-UMA-40 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 3 x 115683/A01 (ítem 2685929 - 230V/3/60Hz)
250 | DV80 | Z4-UMA-42 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 3 x 115683/A01 (ítem 2685929 - 230V/3/60Hz)
260 | DV80 | Z4-UMA-44 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 3 x 115683/A01 (ítem 2685929 - 230V/3/60Hz)
270 | DV150 | Z5-UMA-50 R1/ | 33261 | 708 | 115490/A01 | 3 | 2685939 | 3 x 115490/A01 (ítem 2685939 - 230V/3/60Hz)
280 | DV150 | Z5-UMA-52 R1/ | 33261 | 708 | 115490/A01 | 3 | 2685939 | 3 x 115490/A01 (ítem 2685939 - 230V/3/60Hz)
290 | DV100 | Z2-UMA-19 R1/ | 23121 | 773 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)
300 | DV80 | Z1-UMA-05 R1/ | 20397 | 964 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 4 x 115679/A01 (ítem 2685919 - 230V/3/60Hz)
310 | DV80 | Z1-UMA-04 R1/ | 20397 | 964 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 4 x 115679/A01 (ítem 2685919 - 230V/3/60Hz)
320 | DV80 | Z1-UMA-03 R1/ | 20397 | 964 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 4 x 115679/A01 (ítem 2685919 - 230V/3/60Hz)
330 | DV80 | Z3-UMA-24 R1/ | 20379 | 949 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 4 x 115679/A01 (ítem 2685919 - 230V/3/60Hz)
340 | DV80 | Z3-UMA-26 R1/ | 20379 | 949 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 4 x 115679/A01 (ítem 2685919 - 230V/3/60Hz)
350 | DV100 | Z3-UMA-23 R1/ | 23347 | 831 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 3 x 115485/A01 (ítem 2685936 - 230V/3/60Hz)

## Hoja1
Ref | Airflow | Static Press. | New item | No. fans | Sys Item | Line
Z1-UMA-02/ | 27579 | 750 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 10
Z1-UMA-07/ | 28798 | 774 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 20
Z1-UMA-06/ | 22591 | 746 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 30
Z1-UMA-01/ | 28218 | 752 | 115683/A01 | 4 | 2685929 | 40
Z1-UMA-08/ | 29913 | 692 | 115683/A01 | 4 | 2685929 | 50
Z2-UMA-16 R1/ | 50731 | 764 | 115484/A01 | 6 | 2685930 | 60
Z2-UMA-20/ | 18341 | 778 | 115487/A01 | 2 | 2685938 | 70
Z2-UMA-12/ | 50232 | 663 | 115485/A01 | 6 | 2685936 | 80
Z2-UMA-13 R1/ | 40802 | 776 | 115485/A01 | 5 | 2685936 | 90
Z2-UMA-10/ | 32079 | 657 | 115485/A01 | 4 | 2685936 | 100
Z3-UMA-31 R1/ | 24364 | 705 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 110
Z3-UMA-39 R1/ | 21326 | 710 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 120
Z3-UMA-37 R1/ | 31492 | 760 | 115485/A01 | 4 | 2685936 | 130
Z3-UMA-38/ | 23491 | 582 | 115681/A01 | 4 | 2685923 | 140
Z3-UMA-43/ | 6725 | 633 | 115683/A01 | 1 | 2685929 | 150
Z4-UMA-30 R1/ | 63295 | 773 | 115485/A01 | 8 | 2685936 | 160
Z4-UMA-36 R1/ | 27330 | 802 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 170
Z4-UMA-35 R1/ | 28192 | 762 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 180
Z4-UMA-25 R1/ | 60236 | 779 | 115485/A01 | 8 | 2685936 | 190
Z5-UMA-48/ | 12028 | 694 | 115681/A01 | 2 | 2685923 | 200
Z5-UMA-51/ | 6914 | 700 | 115683/A01 | 1 | 2685929 | 210
Z5-UMA-54 R1/ | 23527 | 748 | 115681/A01 | 4 | 2685923 | 220
Z5-UMA-58 R1/ | 49325 | 794 | 115484/A01 | 6 | 2685930 | 230
UMA-59 R1/ | 7881 | 781 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 240
UMA-55 R1/ | 7881 | 781 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 250
UMA-57 R1/ | 7881 | 781 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 260
UMA-33 R1/ | 7070 | 728 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 270
UMA-41 R1/ | 7070 | 728 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 280
UMA-46 R1/ | 7070 | 728 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 290
UMA-53 R1/ | 7881 | 781 | 115485/A01 | 1 | 2685936 | 300
UMA-14 R1/ | 40802 | 745 | 115485/A01 | 5 | 2685936 | 310
UMA-18 R1/ | 23121 | 732 | 115681/A01 | 4 | 2685923 | 320
UMA-21 R1/ | 27487 | 718 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 330
UMA-47 R1/ | 27487 | 718 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 340
UMA-49 R1/ | 27487 | 718 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 350
UMA-11 R1/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 360
UMA-15/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 370
UMA-27/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 380
UMA-17/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 390
UMA-28/ | 23121 | 772 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 400
UMA-22/ | 39355 | 659 | 115485/A01 | 5 | 2685936 | 410
UMA-32 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 420
UMA-34 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 430
UMA-40 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 440
UMA-42 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 450
UMA-44 R1/ | 19285 | 873 | 115683/A01 | 3 | 2685929 | 460
UMA-50 R1/ | 33261 | 708 | 115485/A01 | 4 | 2685936 | 470
UMA-52 R1/ | 33261 | 708 | 115485/A01 | 4 | 2685936 | 480
UMA-56 R1/ | 34032 | 717 | 115485/A01 | 4 | 2685936 | 490
UMA-19 R1/ | 23121 | 773 | 115485/A01 | 3 | 2685936 | 500
UMA-09 R1/ | 44145 | 696 | 115484/A01 | 5 | 2685930 | 510
UMA-05 R1/ | 20397 | 964 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 520
UMA-04 R1/ | 20397 | 964 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 530
UMA-03 R1/ | 20397 | 964 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 540
UMA-29 R1/ | 32446 | 715 | 115485/A01 | 4 | 2685936 | 550
UMA-45 R1/ | 25917 | 802 | 115487/A01 | 3 | 2685938 | 560
UMA-24 R1/ | 20379 | 949 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 570
UMA-26 R1/ | 20379 | 949 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 580
UMA-23 R1/ | 23347 | 831 | 115681/A01 | 4 | 2685923 | 590
A1.2.1 UMA-23/ | 17000 | 898 | 115487/A01 | 2 | 2685938 | 600
A1.2.1 UMA-24/ | 17000 | 898 | 115487/A01 | 2 | 2685938 | 610
A1.2.1 UMA-25/ | 17000 | 898 | 115487/A01 | 2 | 2685938 | 620
A1.2.1 UMA-26/ | 17000 | 898 | 115487/A01 | 2 | 2685938 | 630
A.1.2.2 UMA-21/ | 20400 | 975 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 640
A.1.2.2 UMA-14/ | 20400 | 975 | 115679/A01 | 4 | 2685919 | 650
A.1.2.2 UMA-48/ | 20400 | 975 |  | 2 | 2685917 | 660
A.1.2.3 UMA-05/ | 13600 | 846 | 115485/A01 | 2 | 2685936 | 670
A.1.2.3 UMA-06/ | 13600 | 846 | 115485/A01 | 2 | 2685936 | 680
A.1.2.3 UMA-07/ | 13600 | 846 | 115485/A01 | 2 | 2685936 | 690
A.1.2.4 UMA-04/ | 31525 | 742 |  | 3 | 2685917 | 700
A.1.2.4 UMA-34/ | 31525 | 742 |  | 3 | 2685917 | 710

## Hoja2
Fan | Ref | Columna1
115679/A01 | 2685919
115509/A01
115507/A01
115511/A01
115515/A01
115680/A01
115513/A01
115681/A01 | 2685923
115683/A01 | 2685929
115682/A01
115519/A01
115484/A01 | 2685930
115684/A01
115687/A01
115481/A01
115485/A01 | 2685936
115487/A01 | 2685938 | 117640/A01
115480/A01
115505/A01 | 2685920 | 116552/A01
115496/A01
115491/A01 | 2685940 | 117661/A01
115490/A01 | 2685939
115532/A01
115533/A01